第3回BMS精度管理試験の募集のお知らせ

拝啓

寒冷の候，会員の皆様はますますご盛栄のこととお喜び申し上げます．

早速ですが，2006年，2007年に実施しましたBMS精度管理試験に引き続き，このたび第3回BMS精度管理試験の参加者を募集いたします．今回の精度管理試験は，陰性（溶媒）対照，陽性対照および最大比活性値の分布を推定，用量－比活性値曲線を利用した参加施設の特徴，傾向の把握を目的としております．また試験材料の反応性への影響を検証するため，新たにS9の比較を目的とした試験を加えました．詳細は計画書を参照ください．参加費用は無料（新たに標準物質の購入される場合は購入費のみ参加者負担）とします．またS9の比較については追加試験項目とし，参加される方に実施の有無を選択していただきます（S9の購入費は参加者負担です）．試験の日程は，下記をご覧ください．今回も参加者をグループ分けし，参加者それぞれの試験結果をグループ内で事前に検討，取りまとめていただき春の定例会（8月29日を予定）で発表していただきます．

なお2006年，2007年と実施しましたBMS精度管理試験の結果は，現在2006年，2007年の世話人の下で草案を校正しているところです．2006年，2007年の精度管理試験に参加された方に，近々お届けできる予定です．

試験の日程

参加申し込み締め切り：	2008年5月30日

試験開始：	参加申し込み以降随時

データ回収締め切り：	2008年7月31日

データ返送先：	庶務幹事　中村　真人

Fax: 078-822-0530　（heni-naka@nykk.or.jp）

ご参加の申し込みは，添付の「参加申し込み」にご記入の上庶務幹事までご返送ください．また今回のBMS精度管理試験もBMSが世話人となっておりますが，試験結果の取りまとめ，検討会の開催など世話人の一人として加わっていただける方を募集します．「参加申し込み」の太線にご記入の上庶務幹事までご返送ください．返送は，e-mailでもFAXいただいても結構です． ご不明な点がございましたら，加藤（jbs@alto.ocn.ne.jp）までご連絡ください．

敬具

BMS精度管理試験世話人代表

BMS幹事　加藤　雅之

参加申し込み

送付先：庶務幹事　中村　真人

Fax: 078-822-0530　（heni-naka@nykk.or.jp）

（2008年5月30日までにご返送ください）

| 施設の名称： |  |
| --- | --- |
| 代表者： |  |
| 連絡先（FAX／e-mail）： |  |
| 追加試験項目 （S9の比較試験）： | □実施する □実施しない |
| お手伝いいただける場合は連絡先をご記入ください．後日BMSから連絡させていただきます． 連絡先： |

第3回BMS精度管理試験　計画書

目的：

- 陰性（溶媒）対照，陽性対照および最大比活性値の分布を推定

- 量－比活性値曲線を利用した参加施設の特徴，傾向の把握

- 試験材料の反応性への影響－S9の標準物質，陽性対照物質に対する反応性の比較

試験の概要：

1.	代謝活性化しない場合，代謝活性化する場合について標準物質を用いたAmes試験をプレインキュベーション法により実施する．

2.	標準物質は，参加施設がそれぞれ指定のものを購入し使用する．標準物質の購入を除き，参加費用は無料とする．

4.	試験への参加はBMS会員であることとし，会員でない場合は事前にBMSに入会する．

5.	試験への参加申し込みの後，BMSから施設ごとにパスワードを指定する．参加施設は，指定されたパスワードで試験結果の読み取りパスワード設定し，試験結果をBMSに送付する．送付された試験結果は，世話人のもとで参加施設が特定できないようブラインド化して集計し，各参加施設に配布する．

6.	参加施設を複数グループ化し，グループ内で結果を公表し検討する．

7.	グループでの検討結果をBMS定例会で発表する．

8.	発表した内容はBMS・HPに掲載する．

試験結果の送付先：	BMS庶務幹事　中村　真人

Fax: 078-822-0530　（heni-naka@nykk.or.jp）

試験材料及び試験方法：

標準物質：

代謝活性化しない場合；	Quercetin

CAS No. 117-39-5

代謝活性化する場合；	9,10-Dimethylanthracene

CAS No. 781-43-1

標準物質は上記の物質を購入し使用してください．試験結果の経時変化を確認するため，この物質を用いて同一の試験を毎年実施していただきます．購入された物質の保存条件は，各施設の規定（SOP）または物質に表示されている保存条件に従ってください．

溶媒及び対照物質：

溶媒（陰性対照）	Dimethylsulfoxide (DMSO)

陽性対照	各施設で通常の試験で使用している陽性対照物質

溶媒（陰性対照）および陽性対照は，指定の菌株（下記の使用菌株を参照）について実施します．溶媒（陰性対照）には，DMSOを使用してください．DMSOは各施設が通常の試験で使用しているものを用い，DMSOのグレード，脱水の有無は各施設の規定（SOP）に従ってください．また陽性対照には，各施設が通常の試験で指定の菌株に対して用いている陽性対照物質を使用してください．

使用菌株：

Salmonella typhimurium TA98, TA100

使用菌株の前培養条件，前培養終了後の保存条件，生菌数（濁度）は，各施設の規定（SOP）に従ってください．

その他の試験材料：

最小グルコース寒天平板培地，S9，リン酸緩衝液などその他の試験材料は，各施設が通常の試験で使用しているものを使用してください．

標準物質の調製濃度：

| 代謝活性化 しない場合 | 使用菌株 | Quercetin |
| --- | --- | --- |
|  | S. typhimurium TA98 | 0.4 mg/mlから公比2で6濃度 |
|  | S. typhimurium TA100 | 2 mg/mlから公比2で6濃度 |

| 代謝活性化 する場合 | 使用菌株 | 9,10-Dimethylanthracene |
| --- | --- | --- |
|  | S. typhimurium TA98 | 0.4 mg/mlから公比2で6濃度 |
|  | S. typhimurium TA100 | 0.4 mg/mlから公比2で6濃度 |

標準物質は，通常の試験と同様に試験ごとに行ってください．標準物質をあらかじめ秤量，調製したものを凍結保存して使用しないでください．

陽性対照物質の調製濃度：

陽性対照物質の濃度（用量）は，各施設が指定の菌株に対して用いている濃度（用量）としてください．

規定試験管あたりの液量：

標準物質，陰性対照及び陽性対照；	試験管あたり0.1 ml

試験方法：

試験は，37℃，20分間のプレインキュベーション法により実施します．最小グルコース寒天平板培地は，濃度あたり2枚（duplicate）としてください．プレインキュベーションの振盪幅，振盪回数は，各施設の規定（SOP）に従ってください．最小グルコース寒天平板培地の培養は37℃で48時間とします．復帰変異コロニー数の計数は，各施設の規定（SOP）に従い実施してください．

1)	試験管に標準物質，陰性（溶媒）対照及び陽性対照をそれぞれ0.1 ml分注する．

2)	これに代謝活性化しない場合はリン酸緩衝液を，代謝活性化する場合はS9 mixをそれぞれ0.5 ml加える．

3)	さらに菌懸濁液0.1 mlを加えて撹拌し，37℃で20分間プレインキュベーションする．

4)	プレインキュベーション終了後軟寒天（トップアガー）を2.0 mlを加え，撹拌した後最小グルコース寒天平板培地に重層する．

5)	最小グルコース寒天平板培地を37℃で48時間培養した後復帰変異コロニー数を計数し，また生育阻害，沈殿（析出）の有無を観察する．

試験結果のまとめ：

復帰変異コロニー数	最小グルコース寒天平板培地の復帰変異コロニー数の実数値と濃度（用量）ごとの平均値

比活性値	菌株ごとの最大比活性値（mgあたり）と算出した濃度（用量）

試験結果は，添付の「試験結果」にまとめ送付してください．送付する際は，下記の手順で「試験結果」を読み取りパスワード設定した上でお願いします．

・	ツールバー「ファイル」，「名前を付けて保存」を選択

・	「試験結果」の保存先を指定した上で「ツール」，「セキュリティオプション」を選択

・	「読み取りパスワード」にBMSから指定した施設のパスワードを入力

・	再度確認のパスワード入力が要求されるので同じパスワードを入力し「保存」

追加試験項目

S9の標準物質および陽性対照に対する反応性比較

試験の目的：

同施設で，同一日に実施した試験結果（S9のみ変える）をもとに，施設および比較するS9ごとのばらつき，分散を考慮した上で，試験材料（S9）が試験結果に差を生じさせているか検証する．

試験の概要：

1.	比較するS9はオリエンタル酵母工業製およびキッコーマン製とする．

2.	先の精度管理試験で使用しなかった製造元のS9を用い，同様の精度管理試験を新たに実施する．

3.	その他試験材料，試験方法および観察項目は，先の精度管理試験の内容に従う．

4.	試験結果は，先の精度管理試験の結果とは別に添付の「試験結果」にまとめ，送付する．

注意事項：

オリエンタル酵母工業製およびキッコーマン製S9を用いた追加試験は，必ず同時に（同一日に）実施してください．

試験結果

- 試験実施施設

| 施設の名称 |  |
| --- | --- |
| 代表者の氏名 |  |
| 連絡先 |  |

- 試験に用いた菌株

- 菌株の入手方法等

| 菌株名 | 入手先 | 入手年月日 | 試験に使用した保存 ロットの保存年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| S. typhimurium TA98 |  |  |  |
| S. typhimurium TA100 |  |  |  |

- 菌株の保存方法（該当する番号を○で囲み，必要事項を記入）

| 保存方法 | 1 分注凍結 2 多量凍結 3 その他（ ） |
| --- | --- |
| 保存温度 |  |

- 前培養の条件（該当する番号を○で囲み，必要事項を記入）

| ニュートリエントブロス | 名称 | 製造元 | Lot No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 前培養時間 |  |
| 菌株の接種方法 | 1 定量接種 2 不定量な接種（かきとり等） |
| 培養液量 |  | 接種菌量 |  |

- 前培養終了時の生菌数等

| 菌 株 名 | 塩基対置換型 | フレームシフト型 |
| --- | --- | --- |
|  | TA100 |  |  | TA98 |  |  |
| 生菌数 （×109/ml） |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定方法 | 1 OD値よりの換算 2 段階希釈法 3 その他 |

- 試験に用いたS9mix（該当する番号を○で囲み，必要事項を記入）

- S9の入手方法等

| 自製・購入の別 | 1 自製 2 購入 （製造元： ） |
| --- | --- |
| 製造年月日 |  |
| 購入の場合のLot No. |  |
| 保存温度 |  |

- S9の調製方法（自製の場合に記載してください）

| 使用動物 | 誘導物質 |
| --- | --- |
| 種･系統 |  | 名称 |  |
| 性 |  | 投与方法 |  |
| 週齢 |  | 投与期間及び 投与量 （mg/kg 体重） |  |
| 体重 |  |  |  |

- cofactorの入手方法等

| 自製・購入の別 | 1 自製 2 購入 （製造元： ） |
| --- | --- |
| 製造年月日 |  |
| 購入の場合のLot No. |  |
| 保存温度 |  |

- 標準物質

| 物質の名称 | 製造元 | Lot No. | グレード | 純度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quercetin |  |  |  |  |
| 9,10-imethylanthracene |  |  |  |  |

- 溶媒（陰性対照）及び陽性対照（該当する番号を○で囲み，必要事項を記入）

| 物質の名称 | 製造元 | Lot No. | グレード | 純度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶媒（陰性対照） | DMSO |  |  |  |  |
| 陽性対照 |  |  |  |  |  |
| 陽性対照の調製・保存方法等 | 1 用時調製 2 分注凍結 3 その他（ ） |

- 最小グルコース寒天平板培地（該当する番号を○で囲み，必要事項を記入）

| 自製･購入の別 | 1 自製 2 購入（製造元 |
| --- | --- |
| 製造年月日 |  |
| 購入の場合のLot No. |  |
| 使用寒天の名称・製造元・Lot No. |  |

- コロニー計測の方法（該当する番号を○で囲み，必要事項を記入）

| 計測方法 | 1 マニュアル計測 2 機器計測 3 併用 |
| --- | --- |
| 補正の有無 | 1 無 2 有 |

- 試験結果表（比活性値）

（プレートあたりの復帰変異コロニー数の実数値及び濃度ごとの平均値は別紙1に記載）

| 菌株 | -S9Mix | +S9Mix |
| --- | --- | --- |
|  | 比活性 | 計算に用いた用量 | 比活性 | 計算に用いた用量 |
| TA100 |  |  |  |  |
| TA98 |  |  |  |  |

（比活性値：復帰変異コロニー数／mg）

| 代謝活 性化系 の有無 | 復帰変異数（コロニー数／プレート） |
| --- | --- |
|  | 塩基対置換型 | フレームシフト型 |
|  | 被験物質用量 (g/ﾌﾟﾚｰﾄ) | TA100 | 被験物質用量 (g/ﾌﾟﾚｰﾄ) | TA98 |
| S9mix （－） | 溶媒対照 |  | （ |  | ） | 溶媒対照 |  | （ |  | ） |
|  | 6.25 |  | （ |  | ） | 1.25 |  | （ |  | ） |
|  | 12.5 |  | （ |  | ） | 2.5 |  | （ |  | ） |
|  | 25 |  | （ |  | ） | 5 |  | （ |  | ） |
|  | 50 |  | （ |  | ） | 10 |  | （ |  | ） |
|  | 100 |  | （ |  | ） | 20 |  | （ |  | ） |
|  | 200 |  | （ |  | ） | 40 |  | （ |  | ） |
| 陽性対照 | S9mixを必要としないもの | 名称 |  | 名称 |  |
|  |  | 用量(g/ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 用量(g/ﾌﾟﾚｰﾄ) |  |
|  |  | ｺﾛﾆｰ数/ﾌﾟﾚｰﾄ |  | （ |  | ） | ｺﾛﾆｰ数/ﾌﾟﾚｰﾄ |  | （ |  | ） |

| 代謝活 性化系 の有無 | 復帰変異数（コロニー数／プレート） |
| --- | --- |
|  | 塩基対置換型 | フレームシフト型 |
|  | 被験物質用量 (g/ﾌﾟﾚｰﾄ) | TA100 | 被験物質用量 (g/ﾌﾟﾚｰﾄ) | TA98 |
| S9mix （+） | 溶媒対照 |  | （ |  | ） | 溶媒対照 |  | （ |  | ） |
|  | 1.25 |  | （ |  | ） | 1.25 |  | （ |  | ） |
|  | 2.5 |  | （ |  | ） | 2.5 |  | （ |  | ） |
|  | 5 |  | （ |  | ） | 5 |  | （ |  | ） |
|  | 10 |  | （ |  | ） | 10 |  | （ |  | ） |
|  | 20 |  | （ |  | ） | 20 |  | （ |  | ） |
|  | 40 |  | （ |  | ） | 40 |  | （ |  | ） |
| 陽性対照 | S9mixを必要とするもの | 名称 |  | 名称 |  |
|  |  | 用量(g/ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 用量(g/ﾌﾟﾚｰﾄ) |  |
|  |  | ｺﾛﾆｰ数/ﾌﾟﾚｰﾄ |  | （ |  | ） | ｺﾛﾆｰ数/ﾌﾟﾚｰﾄ |  | （ |  | ） |

1	菌の生育阻害が認められる場合は，該当する数値の右上に＊印を付して下さい．

2	水色の欄内には，用いた陽性対照物質の名称および用量を入力して下さい．

3	復帰変異コロニー数は，標準物質用量の低い順に実測値及び用量ごとの平均値を入力して下さい．

4	プレート上に沈殿が析出した場合は，その用量に†印を付して下さい．